Zamawiający

- Urząd Gminy

Ul.  Parkowa 1

64-150 Wijewo

- SPECYFIKACJA

- ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przedmiot zamówienia:

„Monitoring wizyjny w Zespole Szkół im. Powstańców Wlkp. w Brennie”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

- Urząd Gminy

Ul.  Parkowa 1

64-150 Wijewo

(065)  549 40 85,86

fax (065) 549 47 55

Adres e-mail:  wijewo@wijewo.pl

Godziny urzędowania: pn..: od godz.7:30 do godziny 15:30 ,

wt.- pt.: od godz.7:30 do godziny 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.). Postępowanie regulują przepisy ustawy – Kodeks cywilny, a w szczególności  art. 70 KC i następne.

3. Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Monitoring wizyjny w Zespole Szkół im. Powstańców Wlkp. w Brennie”

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę i montaż następujących elementów

a) kamery kolorowe (dzień/noc) szt. 6 + obiektywy

b) obudowy kamer szt. 2

c) kabel 2x0,5 – mb 500

d) kamera kolorowa zewnętrzna szt. 2 + obiektywy

e) zasilacz buforowy szt. 1

f) rejestrator dla 8 kamer +VGA – szt. 1

g) dysk rejestratora 300 GB  szt. 2

h) monitor LCD 19” szt. 1

i) materiały pomocnicze – kpl. 1

- 3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

3.4. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 3 letniej gwarancji na wykonanie robót.

4. Opis przygotowania oferty

4.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

- 4.2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych

do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

4.3. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile to nie wynika z innych załączonych dokumentów.

4.4. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.

4.5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

4.6. Kserokopie dokumentów powinny być uwierzytelnione w formie pisemnej „Za zgodność z oryginałem” własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy.

4.7. Cena oferty netto i brutto musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

4.8. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

4.9. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

4.10. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.11. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

5. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:

- Urząd Gminy

ul  Parkowa 1

64-150 Wijewo

(065)  549 40 85,86

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

- Urząd Gminy

Ul.  Parkowa 1

64-150 Wijewo

(065)  549 40 85,86

oraz oznakowane następująco:

„Monitoring wizyjny w Zespole Szkół im. Powstańców Wlkp. w Brennie”

6. Dokumenty i  oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

a      wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku ( załącznik nr 1 ),

b      wypełniony kosztorys ofertowy,

c      oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 2),

d      oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu

zawartymi w niniejszej SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń

( załącznik nr 3 ),

d   oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 3 letniej gwarancji na wykonanie robót ( załącznik nr 4 ).

7. Termin realizacji zamówienia

- Termin wykonania zamówienia:  do 31.10.2008 roku – dostawa zestawu do monitoringu.

- do 21.11.2008 roku – instalacja.

8. Termin związania z ofertą.

- 1) Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.

- 2) Bieg terminy związania z ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako dzień składania

- ofert.

- 9. Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

| L.p. | Nazwa kryterium | Waga | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 % | W ocenie max.100,0 pkt |

Zasady punktacji:

- CENA:

- Cena najniższa ze wszystkich oferowanych

Ilość punktów w ocenie oferty = _________________________________________________    x 100

Cena oferowana w ofercie

- 10. Termin i miejsce składania ofert

1) Oferty należy składać do dnia 25 września 2008 do godz. 09:00 w:

- Urząd Gminy

Ul. Parkowa 1

64-150 Wijewo

pokój 9

- 2) Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 września 2008 o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego.

4) Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert,

Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

- 11. Tryb udzielania wyjaśnień

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

3. Pytania wykonawcy muszą być formułowane na piśmie na adres:

Urząd Gminy Wijewo

Ul. Parkowa 1

64-150 Wijewo

4. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

5. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować SIWZ.

7. Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcą, którym przekazano SIWZ oraz umieści na stronie internetowej.

8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści te informację na stronie internetowej

9. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest: Krzysztof Grabsztunowicz 065/549 40 85.

.

- 12. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

- 1. Zamawiający powiadomi niezwłocznie pisemnie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego oferta została wybrana, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także siedzibie i adres wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert Wykonawcy, który złożył wybraną ofertę, określi miejsce i termin zawarcia umowy.

- 2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.

- 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- 13. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

- umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki albo wzór umowy, jeżeli zamawiając

- wymaga od wykonawców, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich

- warunkach.

- Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

- 14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcą w toku

- postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia

- doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów

- ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami Kodeksu cywilnego i

- Kodeksu postępowania cywilnego.

- 15. Załączniki:

- formularz oferty

- formularz „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”

- formularz „Oświadczenia

- wzór umowy

- zestawienie kosztów

Wijewo, 10.09.2008 rok