ZP 341/12/5/2009

Wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiaru robót w przetargu na „Remont domu kultury w miejscowości Potrzebowo”

Odpowiedzi na pytania nr 5

1. Należy złożyć kosztorys w wersji szczegółowej.

2. Opis prac:

- instalacje elektryczne wewnętrzne ( sala wraz z sceną )

- instalacje elektryczne wewnętrzne ( zaplecze + kuchnia )

- instalacje odgromowe

- termomodernizacja budynku

- roboty budowlane, Sali balowej, sceny, kuchni, zaplecza, łazienek.

3. Inwestor nie posiada dokładniejszego obmiaru niż podano w przedmiarach robót.

4. Należy przyjąć gresowe klasy IV i z atestem na obiekty użyteczności publicznej, mogą być

inne wymiary niż podano w opisie.

5. Stolarka  drzwiowa zewnętrzna nie będzie odnawiana.

6. Pozycje nr 60 należy usunąć.

7. Należy wycenić ocieplenie stropu poziomego styropianem gr. 10 cm na lepiku.

8. Należy zastosować styropian gr. 10 cm

9. Wyjaśnienie dotyczy działu 3 poz. 20.

10. Pozycja nr 40 to 202 05-01-01-00 ołacenie połaci dachowych  - 160 m2

należy ją doliczyć

11. Należy zastosować papę podkładową a papa termozgrzewalna grub. min. 5 mm.

- Mogą być zastosowane płytki o innych wymiarach niż 15x15.

- Należy przyjąć blachę ocynkowaną 0,55 mm

14. Należy wykonać wyprawę elewacyjną wraz z cienkowarstwową wyprawą tynkarską akrylową

- Należy parapety ująć w kosztorysie termomodernizacja budynku dział 5 pozycja 10, 20, 30 dopisując materiał wraz z montażem.

- Należy w cenie ująć koszt montażu i robót ziemnych. Szambo ma posiadać atest.

- Należy dopisać poz. 321 w dziale 3 202 11-10-02-00 – podłoga z desek struganych gr. 32 mm

- Rozbiórka i utylizacja płyt azbestowych może być wykonana przez firmę która posiada stosowne zezwolenia.

- Nie ma normy na utylizację gruzu i odpadów, wykonawca we własnym zakresie musi zutylizować odpady a w ofercie ujmie koszty tych prac.

- Należy do oferty dołączyć oświadczenie „o ewentualnym powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcą”, lub gdy „nie dotyczy” nie składać takiego oświadczenia.

- Należy doliczyć montaż przyłącza energetycznego w dziale 2 poz. 230 kosztorysu Instalacja elektryczne wewnętrzne ( zaplecze + kuchnia )  510 09-05-03-02 montaż przyłączy przewodami AL-35.

- Przetarg dotyczy remontu domu kultury w Potrzebowie a w związku z tym nie wymagany jest kierownik robót wraz z uprawnieniami.

- Wzór umowy

- paragraf 3 pkt. 3 – dotyczy odpowiedzialności za spowodowanie szkód osobom trzecim podczas wykonywania prac

- par. 4 pkt. 1 – data zostanie zmieniona na 2010

- zapis dotyczący negocjacji „kwartału” średnich cen sekocenbud.

- par.  9 określa ilość faktur, zamawiający dopuszcza 3.

- par. 12 pkt. 2 i 3 mówi o tym, że zamawiający po wyrażeniu zgody na podwykonawcę

określi zasady wspólnie z wykonawcą jego rozliczenia.

- zapisy par. 13 dotyczą udzielenia gwarancji i rękojmi, należy je przyjąć bezwarunkowo.

- terminy na usunięcie wad i usterek, które można usunąć, określa się każdorazowo w

protokole odbioru robót.