Zapytania do przetargu z 16.11.2010 roku na

Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr 286, 292, 325; 223, 201; 124, 163, 210 w miejscowości Radomyśl – oświetlenie drogowe w Radomyślu dz. nr. 124, 163 i 210.”

Pytanie 1

Czy w w/w inwestycji można zastosować słupy wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym.

Odp.

Do wyceny należy przyjąć słupy typu SX 8/3 lub zamienne innej firmy ( stalowe lub aluminiowe ), odpowiadający parametrami technicznymi w/w słupów.

Z upoważnienia Wójta Gminy Wijewo

Krzysztof Grabsztunowicz